## Sheet1
No | Description | Type | Mfg | Unit | Price | Disc
1 | Box panel W:550mm H:600mm D:300mm, double layer (Drawing: 435809342) |  |  | unit | 6750000 | 0
2 | 6A 6kA 1P MCB |  | Fuji | pcs | 110000 | 0
3 | Relay + Socket MY2N 24VDC, 8 pin Omron |  | Omron | pcs | 110000 | 0
4 | Viking 3 Terminal Block Spring Connection 0372 46 Grey |  | Legrand | pcs | 20000 | 0
5 | Viking 3 Terminal Block Spring Connection 0372 47 Blue |  | Legrand | pcs | 75000 | 0
6 | Viking 3 Terminal Block End plate, |  | Legrand | pcs | 15000 | 0
7 | Viking 3 Terminal Block Stoper, |  | Legrand | pcs | 25000 | 0
8 | Pilot Lamp LED 22mm 24VDC Green | AD22-22DS |  | pcs | 95000 | 0
9 | Selector switch 3 posisi Auto - Off - Manual, | M220-61026-219M1 | Salzer | pcs | 150000 | 0
10 | Selector switch 2 posisi On - Off, | M220-61192-219M1 | Salzer | pcs | 135000 | 0
11 | Selector switch 2 posisi 1 Boiler - 2 Boiler, | M220-61037-219M1 | Salzer | pcs | 135000 | 0
12 | Kabel control 1 x 0,75 sqmm (black) | NYAF |  | mtr | 10000 | 0
13 | Kabel control 1 x 0,75 sqmm (blue) | NYAF |  | mtr | 10000 | 0
14 | Gland cable 980.03 (6mm-12mm) | Legrand |  | pcs | 25000 | 0
15 | Gland cable 980.05 (13mm-18mm) | Legrand |  | pcs | 35000 | 0
16 | Cable lug 0,75 sqmm |  |  | mtr | 1500 | 0
17 | Cable Tie CV-150 |  |  | mtr | 1000 | 0
18 | Camsco Cable Maker 3.6-7.4 mm (angka 0 s.d 9) |  |  | pcs | 15000 | 0
19 | Baut & Mur 6 mm |  |  | pcs | 2500 | 0
20 | Spiral Wrapping Band 12mm |  |  | pcs | 300000 | 0
21 | Cable Duct 40 x 40 x 3000 mm |  |  | pcs | 75000 | 0
22 | Din Rail 35 x 7.5 x 1.5 x 2000 mm |  |  | pcs | 50000 | 0
23 | Mini cable tie holder 12mm x 12mm |  |  | pcs | 5000 | 0
24 | PLC CP1H-XA40DR-A, |  | Omron | pcs | 10425300 | 0
25 | HMI NB7W-TW01B, |  | Omron | pcs | 9461800 | 0
26 | Power Supply S82K-05024, |  | Omron | pcs | 827700 | 0
27 | Cable Serial communication PLC to HMI XW2Z-200T, |  | Omron | pcs | 344000 | 0
28 | Adapter/Option board expansion module CP1W-CIF01, |  | Omron | pcs | 750000 | 0
29 | Screened Cable SiHF/C/Si (4x1,5sqmm) |  |  | mtr | 37500 | 0
30 | Kabel control NYMHY (2x0,75sqmm) |  |  | mtr | 16500 | 0
31 | Kabel control NYMHY (2x0,75sqmm) |  |  | mtr | 16500 | 0
32 | Kabel power NYFGbY 3x1.5sqmm |  |  | mtr | 19500 | 0